## 014
SEGMENTO | RECOMENDACAO | PESSOA_CONTATO | DATA_VERIFICACAO_CUMPRIMENTO | CUMPRIDA_TOTALMENTE | CUMPRIDA_PARCIALMENTE | NAO_CUMPRIDA | EVIDENCIAS_CUMPRIMENTO | OBSERVACOES
Ambiente Físico de TI | Adaptar o ambiente existente, visando proporcionar conforto, segurança e bem-estar aos agentes públicos para o desempenho das atividades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto
Ambiente Físico de TI | Prever espaço apartado do ambiente de trabalho para equipamentos categorizados como inservíveis e em fase de desfazimento. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto | cada andar há salas técnicas (23º, 24º, etc) onde ficam os racks de rede, com espaço a fim de armazenar esquipamentos a serem descartados
Ambiente Físico de TI | Prever espaço seguro para armazenar o estoque e novos equipamentos de TIC. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto | há salas técnicas (23º, 24º, etc), servem de armazenamento.
Estrutura | A sala de servidores deve ter um tamanho apropriado de acordo com o número e tamanho dos equipamentos que vai acomodar. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto | Um total de quatro racks com todos os equipamentos.
Estrutura | Usar prateleiras, armários de metal ou racks apropriados para a instalação das máquinas físicas. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto
Estrutura | Adotar mecanismos para evitar ou mitigar oscilações de tensão, que podem comprometer ou até mesmo inutilizar os ativos de TI. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | FALSE | TRUE | FALSE | link_imagem_foto | Disponível para a máquina do rack central (CPD)
Estrutura | Instalar os equipamentos de forma a otimizar o acesso a eles para fins de manutenção e evitar armazenar equipamentos e outros objetos de forma a prejudicar ou até mesmo impedir o acesso. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto | É considerada a hipótese em dispor de mais espaço físico com a remoção dos "arquivos deslizantes" do RH.
Climatização | Escolher uma sala em que possa ser instalado um aparelho de ar condicionado de conforto, com drenagem externa à sala dos servidores. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto
Climatização | O aparelho de ar condicionado deve possuir a potência de refrigeração em BTUs adequada para a área em metros quadrados da sala de servidores. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto | Dispõe de dois equipamentos de ar-condicionado.
Climatização | O aparelho de ar condicionado deve permitir a regulagem da temperatura interna da sala de servidores. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto
Climatização | A sala de servidores deve ter um índice controlado de umidade. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | FALSE | FALSE | TRUE |  | Há o conhecimento de soluções que possam ser aplicadas à este caso.
Acesso | Reservar a sala de servidores como sendo de uso exclusivo do setor de TIC do órgão setorial, não sendo permitido manter equipamentos ou objetos de qualquer outro setor. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | FALSE | TRUE | FALSE | link_imagem_foto | Na sala do há outros equipamentos de reserva técnica e o laboratório. O acesso é somente pela equipe de TI. Sendo, portanto, o local ideal para guardar alguns equipamentos de maior valor.
Acesso | Implantar procedimentos de segurança para o acesso à sala. Assim, somente os profissionais autorizados terão essa concessão. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | Equipamento de controle de acesso restrito aos profissionais de TIC do setor. | Autenticação por carchá ou biometria.
Acesso | A sala de servidores deve ter pelo menos uma tranca com chave como proteção física. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto
Segurança Física | O órgão setorial deve possuir um claviculário ou equipamento equivalente para manter e guardar as chaves dos equipamentos de TIC, tais como racks e sala de servidores. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto | Há local específico para armazenar as chaves (identificadas) de todos os armários.
Segurança Física | Proteger o cabeamento de energia e de telecomunicações que transportam dados ou fornece suporte aos serviços de informação, de forma a eliminar ou mitigar interceptação, interferência ou danos. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | cabeamento estruturado, no rack há o piso elevado.
Segurança Física | A remoção de ativos e equipamentos de tecnologia da informação não deve ser feita sem autorização prévia e/ou o acompanhamento de um servidor da área de tecnologia da informação do Órgão Setorial. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | FALSE | TRUE | FALSE | "Autorização de saída de equipamento" | - Para casos de remoção do equipamento para fora do prédio, há o procedimento interno do condomínionos; - No departamentos há servidores que efetuam a troca de hardware, sem a devida anuência do setor de TIC. Prejudicando a rastreabilidade dos ativos.
Locais de Trabalho (Mesas e Bancadas) | Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: ■ compatibilidade com o tipo de atividade; ■ ter características dimensionais adequadas. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto
Locais de Trabalho (Mesas e Bancadas) | Para Órgãos que fazem a manutenção de hardware de computadores, possuir bancadas específicas para a manutenção de microcomputadores. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto | Trata-se do laboratório dentro da sala do servidor. Os equipamentos possuem política de garantia.
Locais de Trabalho (Mesas e Bancadas) | Manter mesas e bancadas minimamente limpas e organizadas, de forma a ter acesso rápido e seguro às ferramentas e instrumentos de trabalho, bem como ter espaço suficientemente seguro para trabalhar. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | FALSE | TRUE | FALSE | - informe interno - link_imagem_foto | Ha constante conscientização para se manter as bancadas e mesas sempre limpas. E organização das ferramentas.
Locais de Trabalho (Mesas e Bancadas) | Separar os itens novos dos itens usados, mas utilizáveis. Descartar os itens não utilizáveis. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | - link_imagem_foto - Termo de Inservibilidade ou Autorização de Descarte de Inservíveis | Há dois armários, um para os itens novos e outro para os que serão descartados. - também há recipiente exclusivo para o descarte de pilhas e baterias.
Locais de Trabalho (Assentos) | Adotar como requisitos mínimos de conforto e segurança: ■ altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; ■ borda frontal arredondada; ■ encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. | Carlos Maciel | 2026-08-06 | TRUE | FALSE | FALSE | link_imagem_foto | As cadeiras existentes atendem aos requisitos de conforto.